## Generation
Power Plant | Technologie | Type | Capacity | min_generation | VC | start up costs | shut down costs | start_up_time | shut_down_time
P1_NUC | Nuclear | 1 | 700 | 70 | 20 | 15 | 7 | 3 | 2
P2_OCGT | OCGT | 3 | 250 | 30 | 55 | 5 | 2 | 1 | 0
P3_LIG | Lignite | 2 | 750 | 70 | 30 | 8 | 3 | 2 | 1
P4_CCGT | CCGT | 4 | 250 | 30 | 40 | 3 | 1 | 1 | 0
P5_Wind | Wind | 5 | 300 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P6_CCGT | CCGT | 4 | 400 | 40 | 40 | 3 | 1 | 1 | 0
P7_OCGT | OCGT | 3 | 200 | 20 | 55 | 5 | 2 | 1 | 0
P8_Wind | Wind | 5 | 200 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P9_NUC | Nuclear | 1 | 500 | 50 | 18 | 15 | 7 | 3 | 2
P10_OCGT | OCGT | 3 | 200 | 20 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0
P11_LIG | Lignite | 2 | 1000 | 100 | 22 | 8 | 3 | 2 | 1
P12_CCGT | CCGT | 4 | 100 | 10 | 45 | 3 | 1 | 1 | 0
P13_Wind | Wind | 5 | 250 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P14_CCGT | CCGT | 4 | 500 | 50 | 35 | 3 | 1 | 1 | 0
P15_OCGT | OCGT | 3 | 150 | 20 | 58 | 5 | 2 | 1 | 0
P16_Wind | Wind | 5 | 400 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P17_Sun | Sun | 6 | 200 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
P18_Sun | Sun | 6 | 350 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Timing_wind
Hours | iteration1 | iteration2 | iteration3 | iteration4 | iteration5 | iteration6 | iteration7 | iteration8 | iteration9 | iteration10 | iteration11 | iteration12 | Wind_availability13 | Wind_availability14 | Wind_availability15 | Wind_availability16 | Wind_availability17 | Wind_availability18 | Wind_availability19 | Wind_availability20 | Wind_availability21 | Wind_availability22 | Wind_availability23 | Wind_availability24 | Wind_availability25 | Wind_availability26 | Wind_availability27 | Wind_availability28 | Wind_availability29 | Wind_availability30 | Wind_availability31 | Wind_availability32 | Wind_availability33 | Wind_availability34 | Wind_availability35 | Wind_availability36 | Wind_availability37 | Wind_availability38 | Wind_availability39 | Wind_availability40 | Wind_availability41 | Wind_availability42 | Wind_availability43 | Wind_availability44 | Wind_availability45 | Wind_availability46 | Wind_availability47 | Wind_availability48
1 | 0.13448 | [9 empty] | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448
2 | 0.098632 | 0.093748 | [8 empty] | 0.093758 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748 | 0.093748
3 | 0.31376 | 0.28558 | 0.29645 | [7 empty] | 0.27385 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645 | 0.29645
4 | 0.12578 | 0.11267 | 0.11963 | 0.13084 | [6 empty] | 0.16701 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084
5 | 0.25741 | 0.1765 | 0.22767 | 0.19403 | 0.19752 | [5 empty] | 0.1586 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752
6 |  | 0.16268 | 0.12419 | 0.17408 | 0.15456 | 0.17111 |  |  |  |  | 0.2004 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111 | 0.17111
7 |  |  | 0.2622 | 0.19654 | 0.23742 | 0.29756 | 0.29307 |  |  |  | 0.20118 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307
8 |  |  |  | 0.15658 | 0.11924 | 0.10667 | 0.089795 | 0.090124 |  |  | 0.058316 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124 | 0.090124
9 |  |  |  |  | 0.20948 | 0.19479 | 0.2527 | 0.23518 | 0.24873 |  | 0.17413 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873
10 | [5 empty] | 0.13375 | 0.14233 | 0.11316 | 0.14045 | 0.13868 | 0.13339 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868
11 | [6 empty] | 0.059447 | 0.059727 | 0.083822 | 0.071616 | 0.074941 | 0.074941 | 0.023649 | 0.26992 | 0.2175 | 0.055519 | 0.11491 | 0.29417 | 0.078509 | 0.16891 | 0.21605 | 0.036004 | 0.2755 | 0.056221 | 0.19162 | 0.012864 | 0.24316 | 0.063113 | 0.10932 | 0.11367 | 0.12115 | 0.24561 | 0.060774 | 0.12053 | 0.20346 | 0.2307 | 0.22548 | 0.047346 | 0.24957 | 0.25543 | 0.27434 | 0.28394 | 0.083813 | 0.25077 | 0.14957 | 0.040506 | 0.1045 | 0.025896
12 | [7 empty] | 0.033364 | 0.042293 | 0.057621 | 0.057184 | 0.061356 | 0.10324 | 0.22134 | 0.28769 | 0.21646 | 0.1326 | 0.24282 | 0.084784 | 0.041731 | 0.18259 | 0.03627 | 0.061395 | 0.16656 | 0.24563 | 0.17724 | 0.19691 | 0.064491 | 0.016041 | 0.096029 | 0.15918 | 0.0055 | 0.14747 | 0.14981 | 0.093571 | 0.28943 | 0.23938 | 0.22985 | 0.14434 | 0.26445 | 0.18855 | 0.27746 | 0.063324 | 0.12162 | 0.29725 | 0.10513 | 0.21751 | 0.11448
13 | [8 empty] | 0.19112 | 0.16302 | 0.16457 | 0.18054 | 0.18494 | 0.11555 | 0.11095 | 0.29762 | 0.0086619 | 0.19643 | 0.15466 | 0.062435 | 0.2123 | 0.10657 | 0.26 | 0.29294 | 0.018439 | 0.23382 | 0.03773 | 0.11233 | 0.04799 | 0.24407 | 0.15206 | 0.0085507 | 0.10264 | 0.051052 | 0.034188 | 0.053153 | 0.26175 | 0.15154 | 0.13412 | 0.26684 | 0.16517 | 0.23098 | 0.185 | 0.2621 | 0.24335 | 0.11628 | 0.12149 | 0.29876
14 | [9 empty] | 0.10416 | 0.10341 | 0.13431 | 0.063176 | 0.1481 | 0.28603 | 0.043979 | 0.1294 | 0.24477 | 0.12262 | 0.080129 | 0.13992 | 0.15022 | 0.11369 | 0.16963 | 0.23512 | 0.11493 | 0.19774 | 0.23513 | 0.1771 | 0.18435 | 0.034459 | 0.0093392 | 0.28721 | 0.052654 | 0.035611 | 0.062105 | 0.094476 | 0.16864 | 0.074739 | 0.17648 | 0.15281 | 0.29956 | 0.081444 | 0.032685 | 0.02476 | 0.075966 | 0.01373 | 0.11611
15 | [10 empty] | 0.033903 | 0.030615 | 0.037231 | 0.11677 | 0.23384 | 0.25814 | 0.27073 | 0.25416 | 0.28347 | 0.13301 | 0.066931 | 0.28009 | 0.22021 | 0.041123 | 0.17401 | 0.14179 | 0.081398 | 0.274 | 0.065997 | 0.14745 | 0.26912 | 0.094362 | 0.1053 | 0.15429 | 0.044186 | 0.12663 | 0.28201 | 0.15237 | 0.1821 | 0.23265 | 0.2723 | 0.11871 | 0.2659 | 0.036519 | 0.004006 | 0.22417 | 0.24049 | 0.057868
16 | [11 empty] | 0.032117 | 0.03365 | 0.26299 | 0.12744 | 0.071096 | 0.27984 | 0.065981 | 0.24387 | 0.19434 | 0.008755 | 0.17041 | 0.08076 | 0.25099 | 0.19562 | 0.17603 | 0.29331 | 0.11767 | 0.025272 | 0.12253 | 0.22982 | 0.035478 | 0.15708 | 0.086161 | 0.090137 | 0.073581 | 0.23545 | 0.28265 | 0.25403 | 0.26204 | 0.12256 | 0.07493 | 0.059893 | 0.0061348 | 0.12375 | 0.17113 | 0.097182 | 0.0064562
17 | [12 empty] | 0.16304 | 0.12996 | 0.27648 | 0.20587 | 0.17521 | 0.12383 | 0.064184 | 0.19433 | 0.13507 | 0.11079 | 0.23221 | 0.066976 | 0.18478 | 0.22968 | 0.14122 | 0.0020982 | 0.28317 | 0.198 | 0.29211 | 0.2381 | 0.040501 | 0.21791 | 0.022611 | 0.2386 | 0.25321 | 0.24544 | 0.16524 | 0.10337 | 0.23262 | 0.18485 | 0.23902 | 0.2388 | 0.19153 | 0.22797 | 0.28263 | 0.17098
18 | [12 empty] | 0.19628 | 0.052287 | 0.080575 | 0.21082 | 0.015997 | 0.21898 | 0.080153 | 0.24323 | 0.049074 | 0.15915 | 0.096729 | 0.29668 | 0.054557 | 0.29321 | 0.17445 | 0.017424 | 0.1044 | 0.29867 | 0.13558 | 0.24082 | 0.10077 | 0.016266 | 0.20532 | 0.09297 | 0.19893 | 0.21095 | 0.24929 | 0.10068 | 0.025632 | 0.10225 | 0.19846 | 0.14641 | 0.023808 | 0.069028 | 0.023061 | 0.0084034
19 | [12 empty] | 0.049854 | 0.249 | 0.061818 | 0.15692 | 0.11423 | 0.00083097 | 0.27683 | 0.033635 | 0.017995 | 0.094092 | 0.027847 | 0.27549 | 0.040353 | 0.14989 | 0.086288 | 0.1776 | 0.29388 | 0.12345 | 0.090677 | 0.0013174 | 0.18349 | 0.25573 | 0.00070212 | 0.024081 | 0.29004 | 0.21285 | 0.22112 | 0.18996 | 0.086291 | 0.16062 | 0.10723 | 0.18352 | 0.094212 | 0.12381 | 0.0076079 | 0.25285
20 | [12 empty] | 0.1333 | 0.25929 | 0.14776 | 0.21929 | 0.23926 | 0.043379 | 0.10175 | 0.030193 | 0.24099 | 0.11559 | 0.26174 | 0.15115 | 0.19118 | 0.022788 | 0.27752 | 0.038352 | 0.051008 | 0.1444 | 0.15709 | 0.19919 | 0.15976 | 0.097479 | 0.08324 | 0.12201 | 0.24854 | 0.04634 | 0.0099796 | 0.17183 | 0.10075 | 0.21179 | 0.097878 | 0.050047 | 0.24256 | 0.28135 | 0.12101 | 0.28992
21 | [12 empty] | 0.080829 | 0.14171 | 0.13872 | 0.29029 | 0.014155 | 0.17841 | 0.14524 | 0.14436 | 0.11966 | 0.009504 | 0.28324 | 0.03389 | 0.097717 | 0.25198 | 0.26554 | 0.0085253 | 0.0066017 | 0.032007 | 0.15115 | 0.12455 | 0.065256 | 0.24411 | 0.05434 | 0.035298 | 0.25394 | 0.12732 | 0.23454 | 0.13222 | 0.015653 | 0.24838 | 0.2788 | 0.17958 | 0.071663 | 0.026899 | 0.11319 | 0.021839
22 | [12 empty] | 0.19807 | 0.24771 | 0.25937 | 0.26428 | 0.29971 | 0.064321 | 0.024134 | 0.15315 | 0.023029 | 0.20591 | 0.27059 | 0.24285 | 0.26174 | 0.096345 | 0.18809 | 0.093208 | 0.11632 | 0.24072 | 0.24032 | 0.18748 | 0.022753 | 0.2324 | 0.048241 | 0.21708 | 0.0038883 | 0.045254 | 0.2064 | 0.0031262 | 0.0037364 | 0.0015209 | 0.23649 | 0.087289 | 0.21411 | 0.20355 | 0.0094025 | 0.14937
23 | [12 empty] | 0.24001 | 0.24882 | 0.079759 | 0.25844 | 0.15811 | 0.0089727 | 0.26916 | 0.23457 | 0.22127 | 0.19744 | 0.23389 | 0.18583 | 0.20081 | 0.29862 | 0.0051051 | 0.28498 | 0.12923 | 0.15693 | 0.18223 | 0.28897 | 0.10588 | 0.23112 | 0.051737 | 0.19587 | 0.06109 | 0.28302 | 0.0443 | 0.10748 | 0.060682 | 0.21177 | 0.080747 | 0.025359 | 0.2176 | 0.28467 | 0.055598 | 0.09001
24 | [12 empty] | 0.024493 | 0.27011 | 0.10022 | 0.13683 | 0.2112 | 0.090465 | 0.015336 | 0.077982 | 0.12574 | 0.14114 | 0.27322 | 0.2422 | 0.11556 | 0.072406 | 0.20479 | 0.11247 | 0.12705 | 0.098407 | 0.097464 | 0.0037725 | 0.23504 | 0.1559 | 0.088284 | 0.076654 | 0.2907 | 0.14997 | 0.25594 | 0.2537 | 0.16535 | 0.12163 | 0.27264 | 0.2656 | 0.086802 | 0.28432 | 0.16028 | 0.040257
25 | [12 empty] | 0.24226 | 0.23491 | 0.12344 | 0.16284 | 0.24547 | 0.085838 | 0.13732 | 0.15168 | 0.23986 | 0.2844 | 0.073824 | 0.075698 | 0.27295 | 0.088839 | 0.057767 | 0.087826 | 0.024297 | 0.18003 | 0.29744 | 0.056796 | 0.15389 | 0.15322 | 0.032172 | 0.17607 | 0.19563 | 0.15071 | 0.12479 | 0.24384 | 0.22684 | 0.20546 | 0.038652 | 0.14759 | 0.074544 | 0.20496 | 0.075532 | 0.031263
26 | [12 empty] | 0.019121 | 0.14756 | 0.013861 | 0.13518 | 0.027363 | 0.19491 | 0.16308 | 0.059187 | 0.11193 | 0.13396 | 0.078382 | 0.15396 | 0.10542 | 0.2618 | 0.028763 | 0.010211 | 0.21089 | 0.25379 | 0.19159 | 0.14065 | 0.088549 | 0.15901 | 0.21237 | 0.188 | 0.016159 | 0.27139 | 0.27007 | 0.22125 | 0.1833 | 0.27064 | 0.25347 | 0.038877 | 0.15902 | 0.18771 | 0.11954 | 0.056434
27 | [12 empty] | 0.15858 | 0.1584 | 0.21736 | 0.058238 | 0.27266 | 0.14185 | 0.039786 | 0.092809 | 0.16165 | 0.2544 | 0.16866 | 0.18186 | 0.13502 | 0.1061 | 0.1047 | 0.13711 | 0.16306 | 0.0076146 | 0.0030014 | 0.027564 | 0.11805 | 0.034131 | 0.12175 | 0.021131 | 0.082119 | 0.1076 | 0.14344 | 0.18128 | 0.24757 | 0.24465 | 0.15111 | 0.27808 | 0.028868 | 0.20334 | 0.025616 | 0.033937
28 | [12 empty] | 0.21316 | 0.10706 | 0.037253 | 0.10107 | 0.17608 | 0.073367 | 0.11907 | 0.20424 | 0.099573 | 0.20492 | 0.25279 | 0.21731 | 0.029004 | 0.26313 | 0.25918 | 0.25545 | 0.20712 | 0.10119 | 0.05709 | 0.13137 | 0.23559 | 0.17413 | 0.17992 | 0.065132 | 0.21631 | 0.26605 | 0.2035 | 0.24506 | 0.29692 | 0.022757 | 0.10468 | 0.25652 | 0.022725 | 0.015852 | 0.013043 | 0.00044738
29 | [12 empty] | 0.20419 | 0.11297 | 0.11828 | 0.25264 | 0.21873 | 0.22322 | 0.12581 | 0.21503 | 0.097307 | 0.057044 | 0.040127 | 0.22788 | 0.27694 | 0.0069774 | 0.029102 | 0.27428 | 0.038397 | 0.16925 | 0.0047539 | 0.034698 | 0.119 | 0.22041 | 0.24575 | 0.089902 | 0.026199 | 0.024147 | 0.12866 | 0.25662 | 0.18836 | 0.11765 | 0.17213 | 0.19534 | 0.0091949 | 0.27068 | 0.034963 | 0.083963
30 | [12 empty] | 0.25015 | 0.092583 | 0.20883 | 0.096317 | 0.27185 | 0.077164 | 0.15436 | 0.014918 | 0.11783 | 0.019577 | 0.159 | 0.18413 | 0.27824 | 0.16664 | 0.085221 | 0.14879 | 0.24708 | 0.2461 | 0.027346 | 0.21608 | 0.059244 | 0.16554 | 0.15219 | 0.26445 | 0.21699 | 0.14508 | 0.23843 | 0.16148 | 0.2477 | 0.17879 | 0.095356 | 0.12559 | 0.11169 | 0.15491 | 0.26047 | 0.13061
31 | [12 empty] | 0.025543 | 0.28271 | 0.10602 | 0.15494 | 0.22043 | 0.13232 | 0.1808 | 0.1354 | 0.02474 | 0.069434 | 0.0745 | 0.29686 | 0.1725 | 0.17756 | 0.13608 | 0.19005 | 0.013361 | 0.29986 | 0.20613 | 0.072563 | 0.077309 | 0.063084 | 0.066017 | 0.037107 | 0.2369 | 0.29629 | 0.065668 | 0.06236 | 0.25986 | 0.1381 | 0.23552 | 0.14011 | 0.0445 | 0.26198 | 0.23201 | 0.017861
32 | [12 empty] | 0.046153 | 0.12187 | 0.092669 | 0.023619 | 0.25686 | 0.15858 | 0.0014243 | 0.082149 | 0.10117 | 0.19478 | 0.2611 | 0.043779 | 0.23338 | 0.19004 | 0.17388 | 0.17006 | 0.15955 | 0.25824 | 0.075438 | 0.024076 | 0.015799 | 0.026846 | 0.2953 | 0.003952 | 0.022014 | 0.23718 | 0.25684 | 0.1532 | 0.13439 | 0.12563 | 0.27075 | 0.037294 | 0.078159 | 0.22761 | 0.035745 | 0.21624
33 | [12 empty] | 0.24318 | 0.16084 | 0.24609 | 0.29459 | 0.22761 | 0.24207 | 0.089348 | 0.11847 | 0.095134 | 0.17491 | 0.15066 | 0.29813 | 0.18984 | 0.2825 | 0.26917 | 0.27984 | 0.060502 | 0.2309 | 0.26159 | 0.23137 | 0.077877 | 0.11855 | 0.0057576 | 0.20495 | 0.23805 | 0.073797 | 0.13353 | 0.20397 | 0.053303 | 0.25406 | 0.23878 | 0.29778 | 0.17684 | 0.27834 | 0.00095364 | 0.22476
34 | [12 empty] | 0.14744 | 0.25118 | 0.25507 | 0.093137 | 0.10345 | 0.12815 | 0.091971 | 0.28605 | 0.18635 | 0.015465 | 0.034687 | 0.24401 | 0.069934 | 0.091438 | 0.10487 | 0.17637 | 0.14107 | 0.0085314 | 0.04325 | 0.26605 | 0.089547 | 0.2069 | 0.15907 | 0.10148 | 0.2313 | 0.19954 | 0.13657 | 0.025757 | 0.2552 | 0.25486 | 0.22909 | 0.17609 | 0.069259 | 0.12516 | 0.28148 | 0.16473
35 | [12 empty] | 0.1488 | 0.1578 | 0.18667 | 0.11634 | 0.18629 | 0.08524 | 0.2605 | 0.19883 | 0.10807 | 0.17669 | 0.21984 | 0.088982 | 0.26591 | 0.26699 | 0.02921 | 0.012266 | 0.13787 | 0.28119 | 0.21098 | 0.25675 | 0.25409 | 0.16705 | 0.028015 | 0.19263 | 0.044494 | 0.14634 | 0.13314 | 0.15753 | 0.15082 | 0.073343 | 0.17005 | 0.26303 | 0.079029 | 0.00025894 | 0.27309 | 0.20481
36 | [12 empty] | 0.06949 | 0.046362 | 0.21638 | 0.13299 | 0.16006 | 0.094772 | 0.077494 | 0.2311 | 0.035619 | 0.22929 | 0.11211 | 0.054851 | 0.082709 | 0.15306 | 0.1846 | 0.015302 | 0.11926 | 0.29723 | 0.037407 | 0.19029 | 0.02471 | 0.080224 | 0.19337 | 0.20997 | 0.20171 | 0.13512 | 0.04187 | 0.047924 | 0.071547 | 0.063983 | 0.15851 | 0.07993 | 0.026724 | 0.29412 | 0.22458 | 0.14992
37 | [12 empty] | 0.11259 | 0.048422 | 0.17958 | 0.22382 | 0.11125 | 0.19673 | 0.17936 | 0.018201 | 0.017815 | 0.1069 | 0.22742 | 0.072887 | 0.078387 | 0.29818 | 0.26449 | 0.20275 | 0.095213 | 0.14358 | 0.15594 | 0.28823 | 0.23861 | 0.14993 | 0.1834 | 0.085163 | 0.018298 | 0.26589 | 0.15048 | 0.15928 | 0.097465 | 0.159 | 0.097755 | 0.15066 | 0.18613 | 0.056322 | 0.039375 | 0.23063
38 | [12 empty] | 0.27743 | 0.12102 | 0.14932 | 0.11662 | 0.13852 | 0.22754 | 0.028336 | 0.15193 | 0.24447 | 0.008249 | 0.2171 | 0.19107 | 0.18471 | 0.06374 | 0.2226 | 0.074944 | 0.13505 | 0.070238 | 0.19629 | 0.19441 | 0.21575 | 0.18922 | 0.10057 | 0.29717 | 0.27616 | 0.05021 | 0.21603 | 0.28049 | 0.20572 | 0.038228 | 0.24212 | 0.010087 | 0.13529 | 0.05587 | 0.24746 | 0.18334
39 | [12 empty] | 0.29764 | 0.073585 | 0.24471 | 0.17299 | 0.020694 | 0.16885 | 0.20206 | 0.26826 | 0.019294 | 0.13719 | 0.052354 | 0.29381 | 0.10034 | 0.092913 | 0.057773 | 0.0099172 | 0.044645 | 0.10512 | 0.14161 | 0.16206 | 0.18737 | 0.23927 | 0.14077 | 0.13781 | 0.15103 | 0.18938 | 0.15954 | 0.017562 | 0.17461 | 0.27434 | 0.15835 | 0.09091 | 0.023145 | 0.26808 | 0.06753 | 0.084316
40 | [12 empty] | 0.27296 | 0.22201 | 0.23568 | 0.10006 | 0.1755 | 0.27853 | 0.049476 | 0.11395 | 0.066538 | 0.019613 | 0.23008 | 0.13153 | 0.29741 | 0.050986 | 0.060872 | 0.11381 | 0.12672 | 0.11626 | 0.11694 | 0.28187 | 0.0707 | 0.12545 | 0.12095 | 0.071939 | 0.29438 | 0.26512 | 0.18752 | 0.16904 | 0.13157 | 0.2451 | 0.16717 | 0.26977 | 0.12246 | 0.10575 | 0.074008 | 0.21111
41 | [12 empty] | 0.22922 | 0.12729 | 0.086914 | 0.06884 | 0.15935 | 0.1481 | 0.05323 | 0.10135 | 0.081336 | 0.033387 | 0.2495 | 0.1761 | 0.047504 | 0.2334 | 0.29895 | 0.090369 | 0.28772 | 0.23469 | 0.098608 | 0.29581 | 0.09241 | 0.0081034 | 0.058308 | 0.16752 | 0.10216 | 0.28585 | 0.14042 | 0.15679 | 0.06852 | 0.038689 | 0.15317 | 0.21006 | 0.0078453 | 0.24968 | 0.22503 | 0.11533
42 | [12 empty] | 0.15303 | 0.16557 | 0.067605 | 0.28238 | 0.079406 | 0.26875 | 0.095552 | 0.1028 | 0.048094 | 0.019895 | 0.0031721 | 0.18585 | 0.11135 | 0.18355 | 0.21716 | 0.00037312 | 0.12527 | 0.089196 | 0.25939 | 0.11403 | 0.087358 | 0.14508 | 0.1243 | 0.27443 | 0.2668 | 0.17629 | 0.15856 | 0.17036 | 0.051516 | 0.087601 | 0.22667 | 0.13714 | 0.027538 | 0.27484 | 0.16298 | 0.16061
43 | [12 empty] | 0.19911 | 0.16968 | 0.23773 | 0.19942 | 0.01308 | 0.28099 | 0.027545 | 0.28957 | 0.20586 | 0.1649 | 0.0011607 | 0.25061 | 0.25046 | 0.17937 | 0.22066 | 0.18651 | 0.02634 | 0.27525 | 0.20476 | 0.19771 | 0.06738 | 0.07081 | 0.045195 | 0.10998 | 0.28493 | 0.016795 | 0.036373 | 0.038836 | 0.21538 | 0.26548 | 0.11622 | 0.13497 | 0.1221 | 0.19995 | 0.26692 | 0.087215
44 | [12 empty] | 0.22582 | 0.076245 | 0.13447 | 0.13106 | 0.039852 | 0.068172 | 0.26088 | 0.25979 | 0.091609 | 0.066886 | 0.12334 | 0.063478 | 0.26868 | 0.22845 | 0.24876 | 0.0097936 | 0.066471 | 0.17666 | 0.11362 | 0.00393 | 0.075118 | 0.070456 | 0.043512 | 0.059143 | 0.2204 | 0.20069 | 0.18788 | 0.10826 | 0.29206 | 0.22682 | 0.13294 | 0.2308 | 0.16473 | 0.082639 | 0.25311 | 0.17096
45 | [12 empty] | 0.15436 | 0.11121 | 0.10889 | 0.29465 | 0.27806 | 0.11738 | 0.13159 | 0.13126 | 0.22011 | 0.044684 | 0.18481 | 0.19745 | 0.22019 | 0.097413 | 0.15702 | 0.11821 | 0.19948 | 0.27608 | 0.2454 | 0.020431 | 0.23311 | 0.18565 | 0.29534 | 0.20973 | 0.28587 | 0.24557 | 0.2526 | 0.1981 | 0.13365 | 0.097266 | 0.090308 | 0.24417 | 0.27423 | 0.1532 | 0.28631 | 0.24271
46 | [12 empty] | 0.17741 | 0.01665 | 0.25218 | 0.12422 | 0.2897 | 0.1452 | 0.12167 | 0.0043456 | 0.24201 | 0.23142 | 0.23665 | 0.21541 | 0.29149 | 0.073489 | 0.2218 | 0.046006 | 0.097856 | 0.12103 | 0.27402 | 0.17707 | 0.14981 | 0.12133 | 0.10337 | 0.16097 | 0.22002 | 0.022502 | 0.17371 | 0.28903 | 0.27739 | 0.15305 | 0.067009 | 0.070381 | 0.12308 | 0.068648 | 0.053745 | 0.015451
47 | [12 empty] | 0.19582 | 0.23276 | 0.22477 | 0.009926 | 0.20454 | 0.20894 | 0.25874 | 0.022641 | 0.17154 | 0.22251 | 0.16061 | 0.28088 | 0.13193 | 0.052599 | 0.057988 | 0.27125 | 0.19282 | 0.2792 | 0.10033 | 0.013776 | 0.044251 | 0.087848 | 0.15326 | 0.17043 | 0.25291 | 0.09144 | 0.072884 | 0.15197 | 0.078631 | 0.063999 | 0.20469 | 0.063643 | 0.17716 | 0.020234 | 0.019271 | 0.18496

## Timing_sun
Hours | iteration1 | iteration2 | iteration3 | iteration4 | iteration5 | iteration6 | iteration7 | iteration8 | iteration9 | iteration10 | iteration11 | iteration12 | Sun_availability13 | Sun_availability14 | Sun_availability15 | Sun_availability16 | Sun_availability17 | Sun_availability18 | Sun_availability19 | Sun_availability20 | Sun_availability21 | Sun_availability22 | Sun_availability23 | Sun_availability24 | Sun_availability25 | Sun_availability26 | Sun_availability27 | Sun_availability28 | Sun_availability29 | Sun_availability30 | Sun_availability31 | Sun_availability32 | Sun_availability33 | Sun_availability34 | Sun_availability35 | Sun_availability36 | Sun_availability37 | Sun_availability38 | Sun_availability39 | Sun_availability40 | Sun_availability41 | Sun_availability42 | Sun_availability43 | Sun_availability44 | Sun_availability45 | Sun_availability46 | Sun_availability47 | Sun_availability48
1 | 0.10336 | [9 empty] | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336
2 | 0.14157 | 0.15459 | [8 empty] | 0.16045 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459
3 | 0.1457 | 0.14871 | 0.16316 | [7 empty] | 0.19325 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316
4 | 0.18432 | 0.17092 | 0.16037 | 0.16731 | [6 empty] | 0.21747 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731
5 | 0.097655 | 0.12387 | 0.10385 | 0.092586 | 0.088892 | [5 empty] | 0.10989 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892 | 0.088892
6 |  | 0.14527 | 0.12918 | 0.13657 | 0.17076 | 0.16407 |  |  |  |  | 0.086091 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407
7 |  |  | 0.018772 | 0.029664 | 0.032568 | 0.036965 | 0.033673 |  |  |  | 0.037949 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673 | 0.033673
8 |  |  |  | 0.1946 | 0.22641 | 0.28246 | 0.29226 | 0.28768 |  |  | 0.36063 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768
9 |  |  |  |  | 0.20467 | 0.15242 | 0.13916 | 0.14436 | 0.15462 |  | 0.068225 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462
10 | [5 empty] | 0.095413 | 0.079753 | 0.10381 | 0.10587 | 0.10571 | 0.056472 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571
11 | [6 empty] | 0.041616 | 0.032819 | 0.034775 | 0.039041 | 0.037246 | 0.037246 | 0.24782 | 0.067225 | 0.24298 | 0.062718 | 0.1927 | 0.044523 | 0.22865 | 0.11553 | 0.19326 | 0.083226 | 0.1412 | 0.059757 | 0.19692 | 0.10051 | 0.24243 | 0.21951 | 0.13622 | 0.22178 | 0.21886 | 0.25656 | 0.17567 | 0.12577 | 0.24646 | 0.25464 | 0.065698 | 0.15465 | 0.037071 | 0.26616 | 0.16129 | 0.18197 | 0.089362 | 0.040081 | 0.22511 | 0.27904 | 0.020361 | 0.27001
12 | [7 empty] | 0.00053365 | 0.00039921 | 0.00042485 | 0.00052436 | 0.00052251 | 0.07029 | 0.040962 | 0.074858 | 0.13258 | 0.19114 | 0.13289 | 0.057468 | 0.11125 | 0.2275 | 0.29309 | 0.26576 | 0.29555 | 0.25864 | 0.014682 | 0.15366 | 0.10686 | 0.04112 | 0.16315 | 0.042366 | 0.15629 | 0.066846 | 0.20764 | 0.11587 | 0.051347 | 0.099444 | 0.084965 | 0.17864 | 0.073575 | 0.18471 | 0.10312 | 0.28597 | 0.2224 | 0.05758 | 0.035398 | 0.13855 | 0.091933
13 | [8 empty] | 0.25588 | 0.19647 | 0.19424 | 0.1792 | 0.17024 | 0.28 | 0.025637 | 0.0063227 | 0.090504 | 0.23158 | 0.079432 | 0.28753 | 0.066049 | 0.013735 | 0.14442 | 0.2753 | 0.24608 | 0.056536 | 0.27283 | 0.12429 | 0.29868 | 0.066663 | 0.19115 | 0.037225 | 0.26751 | 0.085432 | 0.16681 | 0.10838 | 0.028541 | 0.19451 | 0.26718 | 0.044956 | 0.03533 | 0.099397 | 0.059911 | 0.16678 | 0.049603 | 0.039012 | 0.299 | 0.11113
14 | [9 empty] | 0.51285 | 0.39489 | 0.30498 | 0.14384 | 0.28642 | 0.156 | 0.21344 | 0.29153 | 0.016298 | 0.27321 | 0.0062904 | 0.21593 | 0.030104 | 0.1584 | 0.18841 | 0.065485 | 0.15283 | 0.23206 | 0.20063 | 0.12528 | 0.26513 | 0.059247 | 0.23732 | 0.039119 | 0.16736 | 0.26616 | 0.016422 | 0.078057 | 0.12122 | 0.21006 | 0.25111 | 0.27447 | 0.1844 | 0.19955 | 0.25688 | 0.036182 | 0.20085 | 0.059064 | 0.1547
15 | [10 empty] | 0.20128 | 0.23226 | 0.19719 | 0.19021 | 0.046371 | 0.1272 | 0.19698 | 0.07605 | 0.028174 | 0.24203 | 0.17667 | 0.23364 | 0.027195 | 0.087352 | 0.11012 | 0.16447 | 0.15259 | 0.058799 | 0.054029 | 0.15738 | 0.19283 | 0.19982 | 0.091317 | 0.11685 | 0.26932 | 0.2529 | 0.19792 | 0.2415 | 0.29596 | 0.15072 | 0.2468 | 0.19565 | 0.058208 | 0.25253 | 0.23114 | 0.18251 | 0.015792 | 0.23031
16 | [11 empty] | 0.078932 | 0.062566 | 0.26869 | 0.24435 | 0.0065483 | 0.1976 | 0.21535 | 0.10028 | 0.14149 | 0.060427 | 0.10157 | 0.19628 | 0.29459 | 0.15168 | 0.20806 | 0.29555 | 0.02713 | 0.23984 | 0.087131 | 0.22822 | 0.11531 | 0.19394 | 0.052441 | 0.27564 | 0.06809 | 0.12852 | 0.29986 | 0.15046 | 0.093981 | 0.10746 | 0.26908 | 0.27358 | 0.037433 | 0.17842 | 0.20427 | 0.052569 | 0.011967
17 | [12 empty] | 0.26143 | 0.20443 | 0.2924 | 0.19938 | 0.24575 | 0.17292 | 0.092328 | 0.24013 | 0.0050148 | 0.27626 | 0.13607 | 0.18904 | 0.22799 | 0.0087168 | 0.075891 | 0.088804 | 0.15857 | 0.17605 | 0.0059588 | 0.054886 | 0.031258 | 0.10549 | 0.06858 | 0.29272 | 0.16368 | 0.034532 | 0.086933 | 0.12386 | 0.11328 | 0.18369 | 0.11692 | 0.21466 | 0.070953 | 0.095358 | 0.00173 | 0.11691
18 | [12 empty] | 0.26875 | 0.18208 | 0.28939 | 0.081976 | 0.11475 | 0.28542 | 0.20676 | 0.24038 | 0.039618 | 0.034126 | 0.061182 | 0.11499 | 0.089394 | 0.0045579 | 0.029939 | 0.043563 | 0.1119 | 0.0063938 | 0.018076 | 0.057221 | 0.10663 | 0.13109 | 0.18775 | 0.22474 | 0.091245 | 0.20139 | 0.17495 | 0.12921 | 0.2574 | 0.18394 | 0.17234 | 0.26781 | 0.20558 | 0.047523 | 0.049807 | 0.072535
19 | [12 empty] | 0.0087364 | 0.22331 | 0.10415 | 0.068592 | 0.077063 | 0.21138 | 0.15009 | 0.2548 | 0.17005 | 0.1116 | 0.19293 | 0.23761 | 0.13184 | 0.2817 | 0.24434 | 0.054023 | 0.24161 | 0.29986 | 0.21041 | 0.25583 | 0.018543 | 0.21152 | 0.11017 | 0.18046 | 0.040756 | 0.051878 | 0.035487 | 0.074873 | 0.017011 | 0.19448 | 0.29147 | 0.15448 | 0.12844 | 0.068169 | 0.05373 | 0.28317
20 | [12 empty] | 0.12772 | 0.14219 | 0.28539 | 0.29035 | 0.25223 | 0.1508 | 0.18841 | 0.0038668 | 0.040502 | 0.062115 | 0.11357 | 0.030126 | 0.20819 | 0.015141 | 0.03937 | 0.28666 | 0.11797 | 0.28625 | 0.22787 | 0.00027619 | 0.032872 | 0.27178 | 0.20879 | 0.15907 | 0.070979 | 0.02575 | 0.1191 | 0.054873 | 0.13497 | 0.031528 | 0.16854 | 0.2962 | 0.049634 | 0.075123 | 0.21701 | 0.029873
21 | [12 empty] | 0.27285 | 0.12111 | 0.11644 | 0.16544 | 0.019701 | 0.048508 | 0.23278 | 0.13014 | 0.0032731 | 0.21875 | 0.050498 | 0.05334 | 0.19134 | 0.047805 | 0.23137 | 0.024277 | 0.15335 | 0.06983 | 0.2302 | 0.063702 | 0.04522 | 0.13481 | 0.21754 | 0.071377 | 0.28042 | 0.17839 | 0.20605 | 0.036663 | 0.29385 | 0.22817 | 0.28322 | 0.14716 | 0.054638 | 0.22752 | 0.087982 | 0.071962
22 | [12 empty] | 0.097561 | 0.20081 | 0.22202 | 0.28651 | 0.071215 | 0.17585 | 0.22851 | 0.27926 | 0.11984 | 0.055735 | 0.0018763 | 0.030301 | 0.11149 | 0.16177 | 0.22207 | 0.1566 | 0.26757 | 0.15007 | 0.082073 | 0.23192 | 0.15189 | 0.27643 | 0.059217 | 0.13762 | 0.01734 | 0.066237 | 0.26044 | 0.016196 | 0.2695 | 0.17868 | 0.065634 | 0.098637 | 0.0070209 | 0.24696 | 0.2193 | 0.064239
23 | [12 empty] | 0.25983 | 0.29851 | 0.0068849 | 0.0071869 | 0.19171 | 0.0077019 | 0.28773 | 0.057571 | 0.025342 | 0.2206 | 0.13174 | 0.28697 | 0.019968 | 0.1809 | 0.15192 | 0.030275 | 0.20702 | 0.044143 | 0.17729 | 0.10707 | 0.21546 | 0.006068 | 0.01221 | 0.13791 | 0.2296 | 0.29831 | 0.079489 | 0.223 | 0.056504 | 0.098422 | 0.15213 | 0.022135 | 0.10054 | 0.16567 | 0.1293 | 0.28172
24 | [12 empty] | 0.1866 | 0.012971 | 0.12777 | 0.050871 | 0.18056 | 0.046171 | 0.10175 | 0.022074 | 0.025037 | 0.10042 | 0.098123 | 0.25771 | 0.19193 | 0.031625 | 0.083603 | 0.21694 | 0.20925 | 0.13511 | 0.074065 | 0.23241 | 0.13713 | 0.22447 | 0.26436 | 0.070991 | 0.25571 | 0.29667 | 0.21488 | 0.009855 | 0.12725 | 0.056799 | 0.29179 | 0.17991 | 0.20287 | 0.088643 | 0.036057 | 0.1334
25 | [12 empty] | 0.18083 | 0.2956 | 0.1116 | 0.15901 | 0.12396 | 0.039022 | 0.1776 | 0.28755 | 0.26533 | 0.0037372 | 0.021566 | 0.22481 | 0.11547 | 0.11793 | 0.27727 | 0.17477 | 0.15836 | 0.12259 | 0.064728 | 0.18697 | 0.10637 | 0.2555 | 0.2251 | 0.12767 | 0.27871 | 0.027503 | 0.28027 | 0.17154 | 0.2046 | 0.1641 | 0.12309 | 0.28998 | 0.23237 | 0.29881 | 0.26897 | 0.15038
26 | [12 empty] | 0.23127 | 0.20643 | 0.077482 | 0.17067 | 0.0062892 | 0.28389 | 0.28713 | 0.055299 | 0.11694 | 0.10858 | 0.10724 | 0.18758 | 0.034282 | 0.2819 | 0.13217 | 0.1673 | 0.029547 | 0.023287 | 0.13726 | 0.11342 | 0.037366 | 0.1781 | 0.17271 | 0.084854 | 0.040586 | 0.24835 | 0.16708 | 0.060223 | 0.083529 | 0.069247 | 0.19467 | 0.29772 | 0.0021224 | 0.079663 | 0.18159 | 0.14984
27 | [12 empty] | 0.25163 | 0.21453 | 0.0034326 | 0.2432 | 0.17016 | 0.19565 | 0.050743 | 0.21392 | 0.027014 | 0.21781 | 0.082141 | 0.22745 | 0.15053 | 0.12627 | 0.25747 | 0.12066 | 0.2627 | 0.0031531 | 0.068126 | 0.017458 | 0.12407 | 0.15589 | 0.29991 | 0.21647 | 0.24768 | 0.26705 | 0.28023 | 0.015137 | 0.11484 | 0.22893 | 0.13066 | 0.15893 | 0.11317 | 0.21412 | 0.1905 | 0.28828
28 | [12 empty] | 0.26125 | 0.20716 | 0.087017 | 0.0060786 | 0.057331 | 0.037214 | 0.17546 | 0.15463 | 0.15123 | 0.20922 | 0.098609 | 0.14015 | 0.060963 | 0.1585 | 0.0081286 | 0.06839 | 0.16557 | 0.16165 | 0.046567 | 0.096112 | 0.16623 | 0.14125 | 0.037686 | 0.034569 | 0.23285 | 0.21785 | 0.091354 | 0.09771 | 0.024261 | 0.20201 | 0.25429 | 0.21191 | 0.10928 | 0.16479 | 0.19542 | 0.055354
29 | [12 empty] | 0.24602 | 0.18323 | 0.14595 | 0.051299 | 0.1135 | 0.23722 | 0.27984 | 0.10019 | 0.12445 | 0.18021 | 0.15111 | 0.1239 | 0.076677 | 0.20124 | 0.11147 | 0.12292 | 0.1123 | 0.29531 | 0.0047793 | 0.09094 | 0.14194 | 0.10835 | 0.23613 | 0.23481 | 0.080535 | 0.22851 | 0.16383 | 0.062144 | 0.14613 | 0.024758 | 0.26434 | 0.05896 | 0.29114 | 0.064592 | 0.12141 | 0.17883
30 | [12 empty] | 0.10373 | 0.18711 | 0.11822 | 0.14481 | 0.19365 | 0.067225 | 0.26892 | 0.19541 | 0.15505 | 0.033191 | 0.00074407 | 0.041757 | 0.28636 | 0.19686 | 0.12888 | 0.075809 | 0.24417 | 0.023488 | 0.073517 | 0.11891 | 0.18064 | 0.20385 | 0.1068 | 0.032372 | 0.24329 | 0.17429 | 0.016568 | 0.21848 | 0.29462 | 0.16092 | 0.2979 | 0.072625 | 0.10566 | 0.18528 | 0.24798 | 0.28048
31 | [12 empty] | 0.026629 | 0.12684 | 0.25473 | 0.28445 | 0.22063 | 0.27895 | 0.20692 | 0.297 | 0.098727 | 0.083689 | 0.25392 | 0.19931 | 0.019506 | 0.20362 | 0.18989 | 0.29958 | 0.24125 | 0.14415 | 0.20136 | 0.28093 | 0.20038 | 0.26765 | 0.27431 | 0.062419 | 0.09557 | 0.15145 | 0.0082071 | 0.28367 | 0.2166 | 0.18834 | 0.12456 | 0.037818 | 0.046548 | 0.21624 | 0.13204 | 0.052254
32 | [12 empty] | 0.27345 | 0.10178 | 0.2305 | 0.19543 | 0.15206 | 0.14042 | 0.25734 | 0.084392 | 0.11528 | 0.085151 | 0.11948 | 0.11125 | 0.17241 | 0.16022 | 0.17515 | 0.097075 | 0.0012521 | 0.23822 | 0.24736 | 0.14999 | 0.057157 | 0.24111 | 0.13083 | 0.1716 | 0.16976 | 0.21713 | 0.09788 | 0.13308 | 0.020899 | 0.24427 | 0.28446 | 0.077355 | 0.053483 | 0.26741 | 0.12786 | 0.26476
33 | [12 empty] | 0.17589 | 0.14655 | 0.090549 | 0.045631 | 0.09639 | 0.21852 | 0.08583 | 0.14366 | 0.045772 | 0.1525 | 0.17702 | 0.091466 | 0.04132 | 0.1227 | 0.19866 | 0.15651 | 0.15631 | 0.073388 | 0.035161 | 0.039722 | 0.27165 | 0.091308 | 0.17644 | 0.030613 | 0.068693 | 0.29839 | 0.17094 | 0.17717 | 0.2927 | 0.20233 | 0.18295 | 0.026731 | 0.20985 | 0.11065 | 0.14548 | 0.019156
34 | [12 empty] | 0.021519 | 0.22916 | 0.15934 | 0.1208 | 0.026092 | 0.25397 | 0.065654 | 0.10486 | 0.10008 | 0.090032 | 0.25048 | 0.015809 | 0.021032 | 0.16251 | 0.2309 | 0.081934 | 0.15369 | 0.18491 | 0.27 | 0.2027 | 0.059817 | 0.26279 | 0.2579 | 0.16091 | 0.20972 | 0.14427 | 0.26682 | 0.20246 | 0.20305 | 0.049625 | 0.23494 | 0.20666 | 0.039103 | 0.17646 | 0.09936 | 0.046264
35 | [12 empty] | 0.009669 | 0.28203 | 0.11391 | 0.0046378 | 0.067479 | 0.26077 | 0.13098 | 0.0427 | 0.19155 | 0.20763 | 0.2425 | 0.084025 | 0.2264 | 0.093248 | 0.16121 | 0.13749 | 0.1882 | 0.10683 | 0.1786 | 0.055199 | 0.078387 | 0.098096 | 0.085534 | 0.23968 | 0.13647 | 0.11741 | 0.074964 | 0.29463 | 0.0050516 | 0.073851 | 0.046997 | 0.27368 | 0.2108 | 0.016561 | 0.23804 | 0.21102
36 | [12 empty] | 0.044112 | 0.085851 | 0.01739 | 0.08688 | 0.086252 | 0.29635 | 0.17791 | 0.22976 | 0.19479 | 0.063639 | 0.25463 | 0.086349 | 0.11945 | 0.28177 | 0.14517 | 0.25879 | 0.019725 | 0.17484 | 0.19528 | 0.21914 | 0.21132 | 0.055374 | 0.17906 | 0.11473 | 0.25898 | 0.19216 | 0.27396 | 0.031069 | 0.22137 | 0.28742 | 0.070032 | 0.2197 | 0.010501 | 0.16811 | 0.055183 | 0.27119
37 | [12 empty] | 0.23118 | 0.023099 | 0.19345 | 0.1151 | 0.1165 | 0.21032 | 0.056015 | 0.24021 | 0.062331 | 0.039394 | 0.28444 | 0.13167 | 0.14369 | 0.051227 | 0.073308 | 0.2315 | 0.01274 | 0.24149 | 0.081208 | 0.14656 | 0.20802 | 0.192 | 0.14772 | 0.022829 | 0.24119 | 0.19808 | 0.28405 | 0.21385 | 0.24053 | 0.016424 | 0.26039 | 0.22802 | 0.22996 | 0.13975 | 0.27006 | 0.040714
38 | [12 empty] | 0.25312 | 0.21147 | 0.18888 | 0.24506 | 0.23546 | 0.19946 | 0.28816 | 0.083017 | 0.080968 | 0.10791 | 0.085179 | 0.045779 | 0.11365 | 0.079811 | 0.10353 | 0.12348 | 0.010875 | 0.22254 | 0.046005 | 0.12289 | 0.22705 | 0.095849 | 0.056452 | 0.28083 | 0.098932 | 0.00565 | 0.2906 | 0.2089 | 0.24206 | 0.17031 | 0.23347 | 0.2848 | 0.22288 | 0.23465 | 0.14537 | 0.064804
39 | [12 empty] | 0.24698 | 0.12664 | 0.035179 | 0.20475 | 0.041023 | 0.084369 | 0.11038 | 0.062234 | 0.25827 | 0.1604 | 0.014501 | 0.22805 | 0.096533 | 0.16975 | 0.12941 | 0.063134 | 0.21813 | 0.2861 | 0.080553 | 0.071313 | 0.26952 | 0.080263 | 0.24543 | 0.27107 | 0.2158 | 0.19989 | 0.23032 | 0.20868 | 0.078818 | 0.28373 | 0.055479 | 0.065379 | 0.074732 | 0.046741 | 0.29328 | 0.1702
40 | [12 empty] | 0.26444 | 0.20941 | 0.27818 | 0.0094247 | 0.059675 | 0.022171 | 0.052267 | 0.11911 | 0.10778 | 0.15374 | 0.23658 | 0.053864 | 0.049227 | 0.03671 | 0.26607 | 0.043715 | 0.203 | 0.25682 | 0.18558 | 0.25095 | 0.081743 | 0.2383 | 0.2506 | 0.26605 | 0.29073 | 0.061789 | 0.031337 | 0.22699 | 0.11834 | 0.26657 | 0.2683 | 0.0066813 | 0.25612 | 0.20358 | 0.25043 | 0.010246
41 | [12 empty] | 0.012508 | 0.14756 | 0.17806 | 0.12785 | 0.050948 | 0.036812 | 0.058263 | 0.05865 | 0.096604 | 0.16053 | 0.15218 | 0.15768 | 0.00081588 | 0.13457 | 0.0066153 | 0.048827 | 0.096342 | 0.13004 | 0.10373 | 0.17129 | 0.09973 | 0.17414 | 0.14303 | 0.13717 | 0.25505 | 0.27882 | 0.11426 | 0.28827 | 0.22683 | 0.0099092 | 0.13735 | 0.1646 | 0.060676 | 0.27959 | 0.1424 | 0.047308
42 | [12 empty] | 0.23041 | 0.065206 | 0.26081 | 0.2666 | 0.066768 | 0.17086 | 0.24031 | 0.019897 | 0.23374 | 0.19817 | 0.28466 | 0.24813 | 0.19821 | 0.055877 | 0.11006 | 0.070979 | 0.050007 | 0.20719 | 0.27548 | 0.29201 | 0.084682 | 0.20883 | 0.11464 | 0.080066 | 0.1319 | 0.016714 | 0.18383 | 0.26201 | 0.21217 | 0.21746 | 0.27033 | 0.28676 | 0.0032574 | 0.10511 | 0.15559 | 0.25957
43 | [12 empty] | 0.12205 | 0.075289 | 0.23606 | 0.29767 | 0.095616 | 0.23222 | 0.26733 | 0.17171 | 0.25952 | 0.14787 | 0.10175 | 0.012243 | 0.16193 | 0.033746 | 0.020305 | 0.25915 | 0.17136 | 0.062384 | 0.13819 | 0.25442 | 0.030907 | 0.27574 | 0.0090243 | 0.11327 | 0.06499 | 0.049854 | 0.20697 | 0.25804 | 0.11424 | 0.010472 | 0.036458 | 0.2823 | 0.20394 | 0.090262 | 0.19973 | 0.29982
44 | [12 empty] | 0.25217 | 0.097953 | 0.12456 | 0.19045 | 0.25165 | 0.17496 | 0.17668 | 0.25912 | 0.11606 | 0.15563 | 0.26546 | 0.23499 | 0.27054 | 0.29259 | 0.097526 | 0.087622 | 0.19648 | 0.072793 | 0.040121 | 0.080081 | 0.2659 | 0.12801 | 0.244 | 0.043364 | 0.14674 | 0.14504 | 0.18785 | 0.12517 | 0.030738 | 0.15166 | 0.10111 | 0.05449 | 0.18566 | 0.29651 | 0.16994 | 0.2142
45 | [12 empty] | 0.12779 | 0.056981 | 0.2984 | 0.072471 | 0.17462 | 0.28915 | 0.0046973 | 0.10065 | 0.044642 | 0.17083 | 0.086372 | 0.092005 | 0.076917 | 0.21349 | 0.20791 | 0.28223 | 0.10615 | 0.077931 | 0.0078168 | 0.056785 | 0.094835 | 0.24303 | 0.14302 | 0.29422 | 0.25535 | 0.057233 | 0.1003 | 0.24711 | 0.15401 | 0.1641 | 0.057681 | 0.24123 | 0.2859 | 0.21936 | 0.15862 | 0.039488
46 | [12 empty] | 0.28992 | 0.010548 | 0.23974 | 0.23076 | 0.026743 | 0.28639 | 0.22907 | 0.0013076 | 0.21351 | 0.19923 | 0.0031942 | 0.17235 | 0.2761 | 0.15775 | 0.2158 | 0.13893 | 0.0079181 | 0.1187 | 0.16066 | 0.019607 | 0.0041896 | 0.02879 | 0.17196 | 0.09517 | 0.26992 | 0.013963 | 0.25773 | 0.18755 | 0.0975 | 0.10773 | 0.14099 | 0.085297 | 0.18264 | 0.20792 | 0.24152 | 0.15974
47 | [12 empty] | 0.18937 | 0.29571 | 0.13844 | 0.0031299 | 0.23661 | 0.29536 | 0.079592 | 0.28081 | 0.11776 | 0.041942 | 0.1211 | 0.0020716 | 0.093515 | 0.15321 | 0.14684 | 0.058255 | 0.079349 | 0.14621 | 0.10625 | 0.15434 | 0.19948 | 0.13696 | 0.12518 | 0.069063 | 0.21329 | 0.27911 | 0.19657 | 0.18658 | 0.021097 | 0.012084 | 0.11548 | 0.19441 | 0.14588 | 0.27712 | 0.16428 | 0.052983

## Timing_RH
Hours | iteration1 | iteration2 | iteration3 | iteration4 | iteration5 | iteration6 | iteration7 | iteration8 | iteration9 | iteration10 | iteration11 | iteration12 | iteration13 | iteration14 | iteration15 | iteration16 | iteration17 | iteration18 | iteration19 | iteration20 | iteration21 | iteration22 | iteration23 | iteration24 | iteration25 | iteration26 | iteration27 | iteration28 | iteration29 | iteration30 | iteration31 | iteration32 | iteration33 | iteration34 | iteration35 | iteration36 | iteration37 | iteration38 | iteration39 | iteration40 | iteration41 | iteration42 | iteration43 | iteration44 | iteration45 | iteration46 | iteration47 | iteration48 | overview
1 | 3075 | [9 empty] | 1081 | 3075 | [35 empty] | 3075
2 | 2183.059 | 2375 | [8 empty] | 2532.914 | 2375 | [35 empty] | 2375
3 | 4162.0089 | 4371.2264 | 4029 | [7 empty] | 4795.434 | 4029 | [35 empty] | 4029
4 | 3325.8213 | 3062.7995 | 2957.3564 | 2733 | [6 empty] | 3070.731 | 2733 | [35 empty] | 2733
5 | 1862.9074 | 1518.0904 | 2145.2286 | 2605.0997 | 2574 | [5 empty] | 1681.5448 | 2574 | [35 empty] | 2605.0997
6 |  | 4566.7501 | 3545.1417 | 4105.912 | 4513.7467 | 4503 |  |  |  |  | 5489.1502 | 4503 | [35 empty] | 4513.7467
7 |  |  | 6836.6349 | 6427.0577 | 5162.9637 | 4510.7851 | 4977 |  |  |  | 2179.8106 | 4977 | [35 empty] | 4510.7851
8 |  |  |  | 3270.2677 | 3110.7889 | 3265.7956 | 2784.6682 | 2980 |  |  | 2531.4064 | 2980 | [35 empty] | 2784.6682
9 |  |  |  |  | 2735.6356 | 2351.894 | 2824.5369 | 3445.6155 | 3376 |  | 1873.0239 | 3376 | [35 empty] | 3445.6155
10 | [5 empty] | 1521.2058 | 2252.9874 | 2045.5982 | 2058.2621 | 2180 | 1558.2763 | 2180 | [35 empty] | 2058.2621
11 | [6 empty] | 2587.4327 | 3272.623 | 2835.2026 | 2549.905 | 2403 | 2403 | [35 empty] | 2549.905
12 | [7 empty] | 2160.1897 | 2399.0272 | 3418.7083 | 3490.0428 | 3494 | [35 empty] | 3490.0428
13 | [8 empty] | 5208.9876 | 4898.8619 | 4530.859 | 4279.3003 | 4215 | [34 empty] | 4279.3003
14 | [9 empty] | 6063.5949 | 4544.78 | 3799.0396 | 3824.6671 | 3822 | [33 empty] | 3824.6671
15 | [10 empty] | 781.8918 | 1182.2973 | 1197.0164 | 1453.3323 | 1511 | [32 empty] | 1453.3323
16 | [11 empty] | 3506.0624 | 3422.535 | 3760.313 | 3493.3406 | 3788 | [31 empty] | 3493.3406
17 | [12 empty] | 6095.1118 | 4887.7901 | 4113.3749 | 4068.3008 | 3841 | [30 empty] | 4068.3008
18 | [13 empty] | 2632.8106 | 2795.8999 | 2294.1047 | 2146.132 | 2075 | [29 empty] | 2146.132
19 | [14 empty] | 2673.1302 | 2368.9383 | 2437.2147 | 2335.4719 | 2382 | [28 empty] | 2335.4719
20 | [15 empty] | 4562.1427 | 3733.0434 | 2960.5301 | 3209.9507 | 2963 | [27 empty] | 3209.9507
21 | [16 empty] | 3866.9481 | 3535.8546 | 3641.7859 | 3889.7249 | 3643 | [26 empty] | 3889.7249
22 | [17 empty] | 3221.1117 | 2544.5177 | 3103.5351 | 3551.1661 | 3474 | [25 empty] | 3551.1661
23 | [18 empty] | 3130.6595 | 3471.9739 | 3590.6917 | 3214.1452 | 3569 | [24 empty] | 3214.1452
24 | [19 empty] | 1424.5531 | 1510.0711 | 1807.6903 | 2156.6825 | 1965 | [23 empty] | 2156.6825
25 | [20 empty] | 5447.7594 | 5255.5077 | 4830.8865 | 4531.3431 | 4687 | [22 empty] | 4531.3431
26 | [21 empty] | 2282.6235 | 2039.186 | 2707.4523 | 2354.7287 | 2282 | [21 empty] | 2354.7287
27 | [22 empty] | 2748.4305 | 2907.0918 | 2256.1876 | 2191.2081 | 2099 | [20 empty] | 2099
28 | [23 empty] | 3091.2036 | 2983.9971 | 4133.5162 | 4679.9805 | 4764 | [19 empty] | 4764
29 | [24 empty] | 1649.6014 | 1301.9945 | 1784.0846 | 1842.9552 | 1920 | [18 empty] | 1920
30 | [25 empty] | 2087.5367 | 2104.6799 | 2713.0315 | 3131.3287 | 3318 | [17 empty] | 3318
31 | [26 empty] | 1642.3758 | 1926.1873 | 2593.3776 | 2820.4376 | 3016 | [16 empty] | 3016
32 | [27 empty] | 4808.1618 | 4542.3786 | 5048.8553 | 4890.6259 | 4760 | [15 empty] | 4760
33 | [28 empty] | 2063.7928 | 2158.412 | 2912.6002 | 3574.8867 | 3599 | [14 empty] | 3599
34 | [29 empty] | 4066.0983 | 4647.6637 | 3577.1012 | 3022.265 | 3052 | [13 empty] | 3052
35 | [30 empty] | 1844.978 | 2977.9007 | 2952.9463 | 2948.92 | 3039 | [12 empty] | 3039
36 | [31 empty] | 1754.0005 | 1973.1885 | 1885.1153 | 1587.7171 | 1582 | [11 empty] | 1582
37 | [32 empty] | 3938.5447 | 4749.6416 | 4291.5555 | 4393.012 | 4581 | [10 empty] | 4581
38 | [33 empty] | 1669.099 | 2056.9734 | 2010.9956 | 2230.7642 | 2139 | [9 empty] | 2139
39 | [34 empty] | 3988.3874 | 4879.5113 | 4945.145 | 4767.0304 | 4434 | [8 empty] | 4434
40 | [35 empty] | 2356.0961 | 3496.0036 | 3159.7067 | 2844.4388 | 2919 | [7 empty] | 2919
41 | [36 empty] | 1761.1677 | 1994.9494 | 2764.4958 | 2737.4104 | 2748 | [6 empty] | 2748
42 | [37 empty] | 4190.7141 | 3432.7207 | 3128.0073 | 3050.6168 | 3281 | [5 empty] | 3281
43 | [38 empty] | 2848.121 | 3947.5655 | 3187.4788 | 3758.6794 | 3849 |  |  |  |  | 3849
44 | [39 empty] | 2561.968 | 3002.8428 | 2510.9103 | 2913.0774 | 2686 |  |  |  | 2686
45 | [40 empty] | 2111.2385 | 1951.9188 | 2011.476 | 1884.2723 | 1761 |  |  | 1761
46 | [41 empty] | 7049.5874 | 6141.0743 | 5496.4209 | 4688.1881 | 4897 |  | 4897
47 | [42 empty] | 4677.1598 | 3483.4759 | 3902.7774 | 4015.6181 | 3699 | 3699
48 | [43 empty] | 4860.8656 | 3588.064 | 3313.2962 | 3941.2885 | 4068 | 4068